南通电子口岸有限公司

竞争性磋商文件

采购项目名称：临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目

采   购   人：南通电子口岸有限公司

采 购  方 式：竞争性磋商

2020年12月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  谈判供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  响应文件组成

第八章  附件格式

# 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》（简称：《政府采购法》）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，南通电子口岸有限公司（简称：采购人）拟对临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目进行竞争性磋商，符合资格条件的供应商均可参与投标。现公告如下：

一、项目名称及项目编号：

项目名称：临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目

项目编号: 20201217

采购人：南通电子口岸有限公司

二、项目基本情况：

采购内容：临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目，主要包括理货系统、仓储管理系统、视频监控系统、无线覆盖系统、监管用房装修工程、围网工程、仓储运营企业配套设施设备、环氧地坪工程、网络安全设备、跨境电商在线查验系统软硬件等；

本项目采购招标控制价： 490万 ，最终报价超过采购招标控制价的为无效响应文件。

项目建设履行期限：项目整体上线应用时间为合同签订后10天内完成。

本项目不接受联合体。

三、项目需求说明：

项目需求说明详见第三部分项目需求，请仔细研究。

四、供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度经审计的财务审计报告或在基本开户银行出具的资信证明）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关材料证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体投标；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

五、公告期限

自公告在“南通市大数据发展集团”“南通电子口岸”网站发布之日起3个工作日。

六、投标保证金

本项目投标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00）。

提交时间：投标截止时间前，以到账时间为准，未在规定的时间内到账的视为未提交竞标保证金。

提交方式：电汇、网银，不接受现金提交。

开户行：中国工商银行南通分行营业部

账号：1111822209100500909

账户名：南通电子口岸有限公司

联系人：朱慧

联系电话：18862932600

七、供应商报名、下载采购文件、响应文件递交

1、凡符合竞谈资格要求且有意参加竞谈者，请于本公告发布之日起3日内登录“南通市大数据发展集团”“南通电子口岸”网站（http://www.ntbdg.com、https:// www.nteport.com）下载谈判文件。

2、各竞谈人自行在以上网站下载或查阅谈判相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购单位概不负责。

3、有关本次竞谈的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通电子口岸”网站发布的信息更正公告，不另行通知。

4、谈判文件的电子版本，以公布在“南通市大数据发展集团”“南通电子口岸”网站的为准。

5、竞谈响应文件接收信息：

（1）竞谈响应文件接收开始时间：2020年12月15日下午15:00；

（2）竞谈响应文件接收截止时间：2020年12月17日下午15:00；

（3）竞谈响应文件接收地点：南通电子口岸有限公司

（4）竞谈响应文件接收人：朱慧

八、本项目联系事项

采购人（单位名称）南通电子口岸有限公司，联系人：朱慧，联系电话：18862932600。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、响应文件制作份数要求：

详见响应文件第七部分“响应文件组成”的具体要求。

十、评标流程简介

磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

# 第二章 谈判供应商须知

一、谈判文件由采购人解释

1、供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对本次采购活动事项有疑问的，应在竞谈响应文件接收截止时间前向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。采购人将在收到书面质疑后5个工作日内审查质疑事项，作出答复。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购人可视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、份数和签署

1、供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经法定代表人或授权人签字并加盖公章。

2.投标响应文件要求一正两副，每份投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.投标响应文件的正本由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，副本可以为复印件。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”原件及授权代表身份证复印件附在正本投标文件中，身份证原件备查。

四、响应文件的密封及标记

1、供应商应将所有商务标书、技术标书合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内；并密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在*年*月*日*之前启封”的字样，在封口处加盖投标单位公章。

2、为方便唱标，请供应商另外准备一式三份《公开报价一览表》（格式见附件），用密封袋单独密封，并密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在*年*月*日*之前启封”的字样，在封口处加盖投标单位公章。

3、本公司将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

五、投标报价

1、本次谈判，供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

2、报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用及相关服务费等）。

3、最终报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。本公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、保证金退还

未成交的供应商保证金在项目评标结束后原额退还；成交供应商保证金在采购合同签订后5个工作日内原额退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

供应商在采购规定开始时间无故迟到的，采购人有权收取其保证金的10%作为违约金。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据采购情况退出评审。采购人应当退还退出采购的供应商的保证金。

八、相关费用

1、供应商承担参与采购可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

2、采购人不收取任何费用。

# 第三章 项目需求

一、项目说明

1、项目名称：临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目。

2、工期：7日历天（时间从合同签订后次日起计算，至项目竣工终验日止）。

3、质量要求：合格。

4、验收标准：软件、硬件符合国家安全、质量标准及招标人的采购要求，规格和技术参数达到招标文件中的各类规格、功能要求。

5、质保期：1年（自项目竣工验收合格之日起计算）。

二、付款方式

1、付款方式：合同签订之日起7个工作日内支付合同总价款的30%作为定金，全部设备运送至采购人甲方指定的工程工地（设备需检测的，检测费用中标人承担）经采购人、中标人、跟踪审计共同验收合格付至合同金额的60%，全部硬件、软件安装调试完成，工程施工完成，验收合格后付至合同价的85%，结算完成付至结算审定价的95%。余款5%作为质保金，质保期1年，待质保期满后一次性无息付清。

2、达到上述付款节点时，中标人必须持书面付款申请书、正规足额增值税专用发票及达到相应付款条件的证明文件等向采购人申请付款，采购人确认无误后予以付款，否则采购人有权拒绝付款，并不承担逾期付款的违约责任。

- 技术参数和功能要求

## 1、理货系统

### 1.1、理货线功能要求

（一）理货线技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统处理进出口货物对象物理参数： a尺寸： MAX：800(L)×800(W)×800(H)mm； MIN：200(L)×200(W)×20(H)mm； b重量：MAX：50KG/件 MIN：1KG/件； c包装：跨境物品外形包装规则的箱、盒体。 注：凡超过最大尺寸的跨境物品不经该系统运送应采用人工方式进行理货。 |
| 2 | 系统处理进出口货物对象物理参数： a尺寸： MAX：800(L)×800(W)×800(H)mm； MIN：200(L)×200(W)×20(H)mm； b重量：MAX：50KG/件 MIN：1KG/件； c包装：跨境物品外形包装规则的箱、盒体。 注：凡超过最大尺寸的跨境物品不经该系统运送应采用人工方式进行查验。 |
| 3 | 系统数据备份不少于三个月；开拆进出口货物机检图像保存时间不少于三个月 |

（二）理货线功能要求

自动调取货物信息进行智能分拣，按照定义的格口进行落格，下位机自动控制，数据交换及传输等。

### 1.2、主要设备及系统要求

（1）输送皮带机：

L=9000mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（2）输送皮带机

L=1000mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（3）输送皮带机

L=1500mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（4）输送皮带机

L=1200mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（5）摆轮移栽机

L=1100mm,B=1000mm,H=750mm V=0.6m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（6）查验工作台

1500*600*750mm不锈钢查验工作台。

（7）滑槽

L=1500mm,B=1000mm,H=750-450mm。

（8）无动力辊筒

L=2200mm,B=1000mm,H=750-450mm。

（9）上包工作站

I3 4GDDR4/500G/Win10标准版，高清显示器，配套鼠标键盘

（10）手持式条码枪

无线扫描枪，支持USB接口和串口

（11）条码打印机

热敏不干胶打印机 电子面单 条码标签打印机

（12）自动扫描

单面自动扫描，包含自动扫描设备，扫描软件，系统对接软件，龙骨架等安装保护装置

（13）控制系统硬件

包含：信号采集装置、光电、控制柜、PLC、通讯模块、微型断路器、交流接触器、热继电器、声光报警器等各类电器控制元气件相关设备

（14）在线查验上位机控制系统

系统操作主系统，手自动读码的切换，系统启停指令，故障显示等功能。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

（15）在线查验下位机控制系统

PLC控制软件，实现软件系统与机械部分运行、控制等功能。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

（16）智能理货系统

智能理货分拣系统，自动调取货物信息进行智能分拣，按照定义的格口进行落格，下位机自动控制，数据交换及传输等。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

（17）施工辅料

电机电缆及信号电缆，接线盒、接线端子箱、穿线镀锌管、穿线软管、线槽、桥架、电缆接头等

## 2、仓储管理系统

### 2.1、系统概述

仓储管理系统提供一套标准流程化货物入库、在库、出库等管理流程，对监管仓库货物进行有序管理，同时满足海关对仓库的监管要求。建设内容包括货物基础信息管理、收货入库管理、出库订单管理、仓库管理、统计查询及系统管理等。

### 2.2、功能目标

通过电子标签技术（一维码/二维码等），对跨境电商保税仓储出入库进行高效管理。

通过实施WMS仓储管理系统，实现以下目标：

规范仓储作业流程

通过仓储作业过程指令化、规范化、智能化，降低人力成本，简化业务操作，保证业务管理原则规范得到贯彻执行。

提升仓储作业效率

提供实时、准确的统计信息，通过优化的作业策略辅以智能设备驱动基层事务人员高效、精准作业，提高运营绩效，通过信息化实现对物流流程的准确配置，解决物流同步协调问题，方便各部门协同运作。

全面优化库存管理

实现现场库存管理的可视化，提供实时、准确的库存信息，帮助提高库存结构合理性，改善仓储库容利用率，强化质量管控，优化仓储管理成本。通过对仓储业务数据的快速采集、汇总和分析，实现仓储管理全程的可视、可管，提高作业效率，提升服务水平。

建立作业绩效管理

建立仓储作业绩效管理标准，通过系统对各作业节点进行实时跟踪记录，实现精确到每个职能、每个人的绩效统计，全面提升企业仓储管理水平。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

### 2.3、主要设备及系统要求

（一）软件系统要求

| 序号 | 功能模块 | 二级模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 场所信息管理 | 保税仓场所信息管理 |
| 2 |  | 客户信息管理 | 通过此功能可以维护货主基本信息 |
| 3 |  | 商品信息管理 | 通过此功能可以维护仓储货物的基本信息，包括品名、海关料号、规格型号、货主、HSCODE、成交单位、第一法定单位、第二法定单位等。系统应该提供商品信息的增删改功能。 |
| 4 |  | 商品分类管理 | 商品分类配置 |
| 5 |  | 设备管理 | PDA设备注册，基础信息管理 |
| 6 |  | 托盘管理 | 仓库托盘信息管理，支持托盘标签打印 |
| 7 |  | 托盘商品详情 | 可查看当前托盘上的商品情况 |
| 8 |  | APP版本管理 | APP版本管理，支持APP升级设置 |
| 9 | 入库管理 | 入库清单管理 | 通过此功能应该由客户可直接导入入库清单的电子表格，或者通过客户的管理系统接口（Excel）接收货物清单。清单导入成功后需要由业务人员确认后方可进入下一环节。 |
| 10 |  | 入库理货 | 货物到达仓库后，需进行理货后方能入库，理货时可使用PDA扫码或在PDA屏幕上选择商品，并输入实际输入，系统能够自动核对入库单明细，生成入库差异表。无差异时，可进行上架操作。 |
| 11 |  | 上架 | 理货完成后，通过PDA进行上架操作，操作时先扫描库位，然后扫描或选择商品，输入数量，操作完成后，通过库存查询能够查询到货物库存。 |
| 12 |  | 移库管理 | 货物从一个库位移动到另一个库位时，可以使用PDA进行操作，移库完成后，通过库存查询能够查询货物所在库位的变化。 |
| 13 | 订单管理 | 出库单管理 | 通过此功能应该由客户可直接导入出库清单的电子表格，或者通过客户的管理系统接口接收货物清单。清单导入成功后需要由业务人员确认后方可进入下一环节。 |
| 14 |  | 出库拣货 | 系统应该同时支持拣货单拣货和PDA拣货两种方式，开始拣货后订单内的货物库存将被锁定，其他拣货单将不能包含该部分货物。 若使用PDA拣货，则拣货过程中可随时查看拣货差异。 |
| 15 |  | 装箱管理 | 若现场出货时需要生成装箱明细，则可以使用PDA进行装箱操作，装箱后系统记录每箱的装箱明细，并且可以打印箱签。 |
| 16 |  | 出库 | 货物出库后通过后台进行关单操作，操作完成后将会执行减库存操作。 |
| 17 | 仓库管理 | 仓库管理 | 可进行仓库信息的基本配置 |
| 18 |  | 库位管理 | 系统内应该能够对库区数量、库区的库位数量、编号进行管理，以便于对库位的随时调整。 同时系统要求能够随时打印库位条码，以备损坏后进行补打。 |
| 19 |  | 库存查询 | 系统应该能够查询当前库存，并可以通过多个条件进行筛选，如货主名称、品名、商品分类、入库时间等。 |
| 20 |  | 库位查询 | 系统能够对库区的库位进行查询，并且能够查询到每个库位存储的货物数量及明细。 |
| 21 |  | 超期预警 | 系统可以设定某种货物库存少于预警值时系统发出预警信息，提醒管理人员。 |
| 22 |  | 延期预警 | 保税延期的预警配置，可提醒管理人员 |
| 23 |  | 库存盘点 | 盘点时，系统应该先生成盘点单，然后进行盘点，盘点后录入盘点结果，生成盘点差异表，出现盘盈盘亏时找出原因后提交海关进行处理。 |
| 24 | 系统参数 | 币制 | 币制查询 |
| 25 |  | HSCODE编码 | HSCODE编码查询 |
| 26 |  | 计量单位 | 计量单位查询 |
| 27 |  | 运输方式 | 运输方式查询 |
| 28 |  | 包装种类 | 包装种类查询 |
| 29 | 统计查询 | 理货记录查询 | 查询历史入库单货主、到货日期等基本信息及到货商品理货记录，包括：计划到货数、实际理货数、差异数、理货人、理货时间等。 |
| 30 |  | 上架记录查询 | 查询已入库入库单上架记录信息，包括：计划上架数量、完成上架数量、商品上架库位编码、上架数量、上架人、上架时间等。 |
| 31 |  | 订单装箱查询 | 查询订单及订单明细、装箱明细等基本信息，包括：订单号、收件人、货主、订单状态、订单商品总数、订单装箱总数、装箱个数、差异数量、装箱人、装箱时间等。 |
| 32 |  | 装箱明细查询 | 查询订单装箱明细信息，包括：订单号、收件人、货主、箱号、商品编码、装箱数量、装箱人、装箱时间等。 |
| 33 |  | 锁定库存查询 | 查询已进入拣货且尚未出库阶段的订单锁定现有库存明细信息，包括：订单号、货主、收件人、订单状态、料号、品名、规格、订单锁定库存数、料号已锁库存数、料号可用库存数等。 |
| 34 |  | 出货统计 | 查询各货主在指定期限内的发货量统计，包括：货主名称、订单号、料号、商品数量、订单创建日期、关单日期等。 |
| 35 |  | 综合看板 | 以图形报表形式展示仓库基本情况(库位、货主、品类等)、近几月到货情况(重量、件数等)、近几日发货监控(订单数、商品数、重量等)、当日流水线线体监控统计(查验数、放行数、容错数等)。 |
| 36 | 系统管理 | 组织机构管理 | 用于维护各部门之间的关系，可以对同级部门进行排序，也可以调整不同部门的上下级隶属关系，还可以设置部门的状态。 |
| 37 |  | 用户管理 | 维护部门下用户基础信息，可以对用户进行部门调整、设置用户状态，也可以为用户分配系统现有角色。 |
| 38 |  | 角色管理 | 为具有相同职责的岗位创建同一角色，便于用户对系统操作权限的管理。 |
| 39 |  | 权限分配 | 用于为用户或者角色来分配系统模块的查看和操作权限。 |
| 40 |  | 账户设置 | 用于维护登录用户账户及密码等基础信息。 |

（二）硬件设备要求

（1）服务器

E5-2609V3/2根8GB/M5210/含1G缓存/Raid5/5*300G 10K SAS 2.5"HDD/四口千兆网卡/DVDRW/1个550W电源；

（2）工作站

I3 4GDDR4/500G/Win10标准版，20"液晶显示器，配套鼠标键盘，配套操作台；

（3）PDA

操作系统 ：Android （中文/英文）UHF RFID :支持ISO18000-6B/6C 协议，读距2.5米，内置高性能RFID芯片工业级电容触摸屏,支持多点触控，日光下可见、一维码、二维码支持；

（4）条码打印机

热敏不干胶打印机 电子面单 条码标签打印机；

（5）激光打印机

打印、扫描一体机；

（6）手持式条码枪

无线扫描枪，支持USB接口和串口；

## 3、视频监控系统

### 3.1、系统概述

本项目的高清网络视频监控系统要求覆盖查验现场，提供全方位、不间断、无缝的视频监控，为海关作业监管监控提供有力工具，并符合海关所有要求且达到验收标准。

1)	整在监管中心可调用任意一路授权的前端摄像机的清晰图像，并能够对可控设备进行远程控制，对具有预设功能前端的预设程序进行调整或调用。

2)	系统实现全天候、全方位、多层次实时监控功能。不论白天还是黑夜，不论天气好坏，均能在监控中心和分控点实时清晰地循环观察前端每一路图像，监控图像清晰度达国家标准4级或以上，无雪花、抖动现象。

3)	录像、抓拍和备份功能。监控中心对于前端图像可利用录像存储管理服务器进行录像，采用磁盘阵列进行备份，并在发现重要情况或重点可疑人员时对所记录的图像进行回放、抓拍或打印。

4)	将分布在不同地点的摄像机集中管理，分散在网络中不同地点、不同使用权限的用户可同时监控同一现场，各用户监控不受影响，真正做到“多任务”的实时监控，在带宽有限的环境下，系统提供代理访问机制，有效节省网络带宽。

5)	系统具有字符叠加功能，能方便的按海关职能部门的需求进行字符叠加，在屏幕上按需显示各视频所属的区域、性质和即时时间等信息。

6)	系统具有开放式结构，使用标准的RS485或232视频通讯和TCP/IP网络协议，可与其它系统如报警系统通过多种形式集成，并兼容其它监控系统。

7)	系统的硬件设备可以方便地通过插卡进行搭积木式地扩展，从而充分保护前期投资；系统的软件能方便地进行低成本升级，从而不断满足网络技术和数字监控系统发展的需求。

### 3.2、主要设备及系统要求

（1）筒型网络摄像机

具有200W像素 CMOS传感器。

在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。

支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。

▲最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。（公安部检验报告证明）

▲在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。（公安部检验报告证明）

支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。

信噪比不小于56.5dB。

在IE浏览器具有宽动态设置选项。

照度适应范围不小于130dB。

▲设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。（公安部检验报告证明）

▲具有5%抗丢包处理能力。（公安部检验报告证明）

▲支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部检验报告证明）

支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。

▲支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部检验报告证明）

▲具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明）

▲支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部检验报告证明）

▲支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（公安部检验报告证明)

▲支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。（公安部检验报告证明)

支持IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明）

▲具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。（公安部检验报告证明）

▲支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。（公安部检验报告证明）

投标人须提供以上检验报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

（2）智能球型摄像机

摄像机为彩色/黑白两用摄像机，具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽，样机采用AC220V转AC24V电源适配器供电

支持水平手控速度不小于720°/S，云台定位精度为±0.1°

分辨率设置为2592×1520，帧率设置为25帧、码率设置为4Mbps，RJ45输出时，分辨力不小于1600TVL

支持最低可用照度可达彩色0.01lx，黑白0.001lx

支持最大亮度不小于11级

支持照度适应范围不小于101dB

支持几何失真应≤4.5%

▲支持宽动态不低于116dB，且综合得分116分（公安部检验报告证明）

支持自动增益控制、自动白平衡调整、逆光补偿、日夜模式

▲支持预置位1000个，存预置位和调预置位功能应正常（公安部检验报告证明）

▲支持红外（LED、激光）球机的（LED、激光）灯应具有自动开关的功能，宜具有手动开关的功能（公安部检验报告证明）

▲支持可识别距样机350m处的人体轮廓，红外波长：850nm（公安部检验报告证明）

▲在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为50fps、码率2M时，网络延时≤150 ms（公安部检验报告证明）

▲支持图像质量评分不低于4.2分，视音频失步时间≤1s（公安部检验报告证明）

▲球机在黑、白名单中添加IP地址或MAC的数量不小于48个（公安部检验报告证明）

▲支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊；设置为区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。报警上传、联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式。（公安部检验报告证明）

▲支持数据统计，信息如下：设备的出厂至今时间；上电运行时间；高于40度环境下运行时间；低于-20度环境下运行时间；ICR切换次数、水平、垂直旋转圈数，红外灯启用时间；平均用户接入数统计（公安部检验报告证明）

▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明）

投标人须提供以上检验报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

（3）数字网络监控硬盘录像机

▲专业型、综合型数字录像设备，当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频（公安部检验报告证明）

▲可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份（公安部检验报告证明）

技术要求：

▲最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（公安部检验报告证明）

可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能

RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应。

▲支持监控级和企业级硬盘创建RAID（公安部检验报告证明）

▲当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（公安部检验报告证明）

▲可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。（公安部检验报告证明）

支持在首次登陆时对设备进行初始化，强制修改密码

▲支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆（公安部检验报告证明）

▲可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签（公安部检验报告证明）

▲样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件（公安部检验报告证明）

可通过客户端软件对样机设置NTP校时服务器或手动校时

可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时

投标人须提供以上检验报告复印件并加盖投标人公章。

（4）超五类非屏蔽网线

颜色：灰色或蓝色

规格：超五类4对非屏蔽双绞线，带宽达到100MHz；

导体：24AWG；

芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；

特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、YD/T 1019-2013超五类规范；

护套：紧护套结构，全面提升线缆性能；

第三方认证和测试：

▲（1）国家电线电缆质量监督检验中心检测报告；

▲（2）信息产业信息传输线质量监督检验中心检验报告；

投标人须提供以上检验、检测报告复印件并加盖投标人公章。

## 4、无线覆盖系统

### 4.1、系统概述

根据海关总署公告2019年第68号(关于发布《海关监管作业场所(场地)设置规范》的公告)关于海关监管作业场所设置规范要求，港口海关监管区需要建立全覆盖无线网络。原则上每500平米设置一个点位。但为保证全覆盖，无线ap需交叉覆盖。

采用集中式的控制管理结构，分布式无线网络系统来设计无线网络，采用无线控制器+AP来组建无线网络。

无线网络方案采用了AC＋AP构架，将密集型的无线网络和安全处理功能转移到集中的 WLAN 交换机中实现，同时加入了许多重要新功能，诸如无线网管、AP间自适应、无线安全管理、无缝漫游等。

### 4.2、主要设备及系统要求

（1）无线控制器

自动发现并统一管理AP，最多可管理200个AP

AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便

统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射

支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式

支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量

禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端

AP LED灯开启和关闭

（2）无线AP

11AC双频并发，最高无线速率可达1167Mbps

无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围

专业双频天线，提升覆盖区域信号质量

频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能

简易吸顶式安装，802.3af/at标准PoE网线供电

胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式

独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP

（3）超五类非屏蔽网线

颜色：灰色或蓝色

规格：超五类4对非屏蔽双绞线，带宽达到100MHz；

导体：24AWG；

芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；

特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、YD/T 1019-2013超五类规范；

护套：紧护套结构，全面提升线缆性能；

第三方认证和测试：

▲（1）国家电线电缆质量监督检验中心检测报告；

▲（2）信息产业信息传输线质量监督检验中心检验报告；

投标人须提供以上检验、检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

（4）数据配线架

24口千兆，CAT 5E

▲信息产业信息传输线质量监督检验中心检验报告；

投标人须提供以上检验、检测报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

## 5、监管用房装修工程

### 5.1、系统概述

根据海关总署公告2019年第68号(关于发布《海关监管作业场所(场地)设置规范》的公告)关于海关监管作业场所设置规范要求，查验现场需配置相关查验设施及设备，满足海关现场查验所需。

### 5.2、主要设备及系统规格要求

| 序号 | 设备/材料 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃板房框架 | 采用100*100mm和100*50mm镀锌方管，含焊接、不锈钢包边 |
| 2 | 钢化玻璃 | 5+9+5mm，双玻，含百叶窗、转向柱（84*95）、开关柱（100*84）、120线槽盒（120*84） |
| 3 | 玻璃板房铝材 | 84*30mm |
| 4 | 铝扣板 | 600*600*1.2mm |
| 5 | 板房顶 | 细木工板或彩钢板 |
| 6 | 防静电地板 | PVC全钢防静电地板，600*600*30mm |
| 7 | 钢化玻璃门 | 单扇，含锁具、地弹簧、拉手 |
| 8 | 钢化玻璃门 | 双扇，含锁具、地弹簧、拉手 |
| 9 | 强弱电 | 查验功能房的弱电布线、网络的敷设、开关面板、照明灯具、电话及电话线等。 |
| 10 | 机房配电箱 | 定制 |
| 11 | 理货线配电箱 | 定制 |
| 12 | 主干电缆桥架 | 200*100*1.2mm，镀锌 |
| 13 | 主干电缆 | YJV4*35+1*16mm |
| 14 | 主干电缆 | YJV5*10 |
| 15 | 主干光纤 | 8芯单模 |
| 16 | 地面开槽、恢复 | 300*100*250mm |
| 17 | 电线管 | KBG25，壁厚1.5mm |

## 6、围网规格要求

根据海关总署公告2019年第68号(关于发布《海关监管作业场所(场地)设置规范》的公告)的要求“海关监管货物按照进口、出口等进行分类存放并隔离，设置明显区分标识；放行区和未放行区应进行物理隔离。”通过建设室外围网工程，对货物流向进行管控。

室内隔离网：规格：总长138米*高度2.5m；网格50*50正孔，丝径4.0塑前，边框30*30，立柱60*60，含双开门

## 7、仓储运营企业配套设施设备规格要求

| 序号 | 设备/材料名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 运营企业办公设备 |  |
| 1 | 办公桌 | 简约现代办公家具，含地柜、屏风,1400*600*750mm |
| 2 | 办公椅 | 人体工学椅子，气压升降，调节式头枕，联动扶手 |
| 3 | 空调 | 柜机2P，含加长铜管 |
| 4 | 文件柜 | 850*390*1800mm，静电粉末喷涂 |
| 5 | 饮水机 | 立式家用办公温热型双封闭门防尘大储物柜饮水器 |
| 6 | 办公电脑 | Intel 酷睿I3 3.3G/500G/标准版系统，19.5"液晶显示器，配鼠标键盘 |
| 二 | 货架、搬运工具、打包工具 |  |
| 7 | 高位货架 | L2300（内）*W1000*H8025，4层梁5层货，材料参数为：90*70*2.0M型立柱，120*50*1.5抱焊梁，含连接件50*25*1.5 |
| 8 | 防护装置 | 直径76*3.0圆管，外层喷涂警示标示 |
| 9 | 前移式叉车 | 载重≤2吨，升高≤12米，100%全交流系统，电磁式刹车，EPS转向系统，OPS系统 |
| 10 | 前移式叉车 | 载重1.5吨升高3.6米，100%全交流系统，电磁式刹车，EPS转向系统，OPS系统 |
| 11 | 地牛 | 2.5吨宽550叉长1150聚氨脂轮 |
| 12 | 拣货车 | 1.外形尺寸（mm）：1200L*650W*750H/双层拣选车；2.主要功能配置：要求轻便耐用，配合拣货筐使用 |
| 13 | 包装台/工作台 | 1.包装台外形规格（mm）：L1800（内）*W800*750H； 2.主要材质：不锈钢包20mm密度板台面，表面平整，不锈钢板和木板贴合紧密； 3.主要功能配置：包装桌需要放置显示器、打印机和5种规格包装纸箱；包装桌承重需要达到200KG以上。 |
| 14 | 叉车托盘 | 1200*1000*140mm，静载2.0吨，动载0.5吨 |
| 15 | 笼车 | 1.载重能力：500KG；2.尺寸规格（mm）：800（长）×1000（宽）×1800mm（高），可以折叠。 |
| 16 | 工业电风扇 | 永磁同步电机，直径7.2米，叶片宽度230/195mm，转速0-55r/min，航空铝合金材质，防护等级IP54，变频调速 |

## 8、环氧地坪工程规格要求

| 序号 | 材料名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪 | 1、表面形态:亮光型 2、漆膜厚度:0.5MM 3、产品性能特点:无缝防压,耐磨防滑,耐酸耐碱,防霉防水,防尘防潮,环保无气味,柔韧性好,耐冲击等特性. |

## 9、网络安全设备规格要求

1、产品采用X86架构；提供不少于10个10/100/1000BASE-T接口和8个SFP插槽、不少于1个可插拔的扩展槽 ，双电源；提供 1T硬盘。网络层吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥600万，HTTP新建连接数≥18万；提供应用识别功能、抗DDOS功能、异常行为检测、邮件防护功能。含3年应用特征库升级许可，三年硬件质保；

2、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式；支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。

3、支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由；

4、支持异常行为检测功能，通过统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据进行比较判定和告警；

5、▲支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；支持策略的允许、禁止及认证动作，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（提供截图）

6、▲支持访问控制策略的允许、禁止和认证动作选择；提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查；（提供截图）

7、▲支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求，提供权威测试报告；

8、支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出；支持根据IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件设置安全访问规则；支持基于IPv6的病毒防御、入侵防御、URL过滤、ADS、WAF、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤、邮件安全等；

9、配置虚拟化功能，授权数不少于20个；支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、内容过滤、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化；

10、支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；包括但不限于：HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证；支持静态白名单和动态黑名单功能。

11、支持邮件安全防护功能，可进行匿名发件人、收发件人同名、非标客户端、收/发件人频率、收/发件IP频率、邮件长度、附件名称、附件数量检测，支持黑、白名单检测；

12、内置防代理功能，防止网络用户通过代理主机实现攻击、避免计费等行为；

13、支持置静态和动态黑名单功能，可设置五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户等多个对象条件；可与URL过滤、病毒过滤、防代理功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控；

14、内置内容过滤功能，支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤；

15、▲其他要求：产品需提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，制造厂商需具备中国信息安全测评中心颁发的《中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位》、国家互联网应急中心颁发的《网络安全应急服务支撑单位-国家级》、通信质量管理认证 TL9000。

投标人须提供以上证书、报告复印件并加盖投标人公章（鲜章）。

## 10、跨境电商在线监管查验系统

### 10.1、项目功能要求

（一）查验系统技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 单条监管查验分拣系统效率：每小时≥600件 |
| 2 | 系统处理进出口货物对象物理参数： a尺寸： MAX：800(L)×800(W)×800(H)mm； MIN：200(L)×200(W)×20(H)mm； b重量：MAX：50KG/件 MIN：1KG/件； c包装：跨境物品外形包装规则的箱、盒体。 注：凡超过最大尺寸的跨境物品不经该系统运送应采用人工方式进行查验。 |
| 3 | 系统数据备份不少于三个月；开拆进出口货物机检图像保存时间不少于三个月 |

（二）查验系统功能要求

| 序号 | 查验系统功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 满足海关对跨境物品监管的要求： 货物在通过X射线安检机时在海关主控室同屏显示该票跨境物品的EDI数据，并提供海关即决查验的判读按钮，监察关员可在规定时间内判读。 系统可按照海关审单查验和即决查验的要求，将货物自动分拣，送往开拆查验区。开拆室为室内工作。 系统自动将放行的货物送往下道查验分拣系统。 开拆后暂扣货物人工送入暂扣仓。 完全满足设计方案中对流程流向控制的要求。 |
| 2 | 查验分拣信息接口要求: 由于跨境物品监管系统是对跨境物品实时控制作业，对信息的实时交换要求比较高，而且系统数据通讯有多方面，具体包括与通关管理平台系统数据实时通讯、与查验分拣线控制的实时通讯、与X光机图象通讯、与动态称重设备的通讯、与条码扫描器的通讯等。为了确保数据准确与稳定运行，建议采取通讯接口表的方式，机器层的数据通过PLC程序来读取写入。 |
| 3 | 智能跟踪、出错自动恢复功能： 跨境物品检查分拣线从扫描入口到分拣出口同时存在多个跨境物品，系统应该能够自动跟踪每件跨境物品的位置，在出现人为推拉、光电器件误判、跨境物被阻挡、跨境物品叠加等情况下，不允许连续出现跨境物品EDI信息和X光图像不对应的情况。 系统检测到以上情况发生时，应该能够自动进行恢复，保证后续跨境物品的EDI信息和X光图像不错位；保证出现异常的跨境物品进入查验区；保证系统不停线，尽量避免人工干预，以提高系统的整体通过率。 整体出错率＜1% （以100件货物为测试样本，分拣出错率不能超过1件） |
| 4 | 故障紧急停机安全保护功能： 在系统出现故障时，系统应该能够自动停机，以保护设备和人员安全。系统应该设立多个急停开关，在任何时候，人工按下急停开关，系统应该能够立即停止运行 |

（三）查验系统业务流程

（1）机检

理货:跨境物品到达监管场所时，进行理货入库、申报等操作。

上包：跨境物品送入检查线万向球台，通过人工手持式条码扫描仪扫描跨境物品条形码，经过入口工作站处理后获得对应的分运单号，系统自动记录上线机检时间，并自动排序进入跨境物品查验系统的待检队列，系统以分运单号为索引读取从快件中心网络下载到本地服务器的该票跨境物品的EDI申报数据和审单结果。

对于在海关数据库中未找到对应EDI数据的跨境物品, 入口工作站会自动语音提示，系统可配置是否允许上线。如允许上线系统将由人工判别。

动态称重：跨境物品由万向球台进入动态皮带秤，实时对跨境物品进行称重，跨境物品重量通过动态皮带秤数据通信接口送至EDI数据服务器，该跨境物品通过X射线安检机时，重量数据与X光图像数据反映在同一显示屏上，实现同屏比对，作为海关操作人员判定的依据。

X光机查验：上线跨境物品通过X射线安检机后，该跨境物品的EDI报关信息（品名、价值、重量、件数等）和跨境物品的X光图像，同屏显示在操作员工作站屏幕上，选择查验关员可以根据同屏显示的X光图像和EDI申报信息，决定该跨境物品放行或查验。

对于海关审单布控的跨境物品，查验人员无需做任何指令动作，跨境物品经移栽机直接送往开拆区进行开拆查验。

查验人员经过图像和EDI数据的比对，认为此跨境物品需要下线开包查验，则用鼠标点击界面上的“查验”按钮，即选择开拆指令，输送系统将自动控制该跨境物品通过移载机送往开拆区进行开拆查验。

如果选择查验人员经过图像和EDI数据的比对没有问题的跨境物品，则无需做任何指令动作，系统默认选择放行指令，跨境物品通过移载机后直接放行。

（2）查验处理

查验时可以扫描条形码调取该跨境物品的EDI数据及X光图像，系统提示该跨境物品为审单查验或即决查验。开拆查验后的跨境物品，根据查验结果为放行或暂扣，实施查验关员在系统中录入查验处理结果，系统自动回写快件中心数据库。

查验后暂扣的货物直接送入暂扣仓，查验后放行物品人工放行。

（3）业务应急措施

系统提供快速通关模式，即在海关要求的情况下仅查看X射线安检机图像信息，而不扫描条码，以提高通过速度。

### 10.2、主要设备及系统规格要求

（1）万向球平台

L=1000mm,B=1000mm,H=750mm；万向球采用1"不锈钢滚珠，间隔≤100mm，承载板≥1.5mm不锈钢。承载板不小于3mm，材质SUS304。碳钢支腿机架，机架厚度不小于3mm，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（2）输送皮带机

L=1200mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（3）输送皮带机

L=3000mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（4）称重皮带机

L=1200mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。称重模块量程：0.1-100kg，精度不低于C3

（5）X光机配套支腿

X光机配套支腿，保证X光机与输送线水平高度一致且满足使用要求

（6）顶升式移载机

L=1500mm,B=1000mm,H=750mm V=0.6m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（7）滑槽

L=1200mm,B=1000mm,H=750-450mm

（8）无动力滚筒

L=2200mm,B=1000mm,H=750-450mm

（9）输送皮带机

L=2000mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（10）不锈钢开拆台

桌面304不锈钢L=2000mm，B=1000mm，H=750mm

（11）输送皮带机

L=1500mm,B=1000mm,H=750mm V=0.35m/s，电机：三相电机  380V承载能力：不小于50kg/m传送带采用黑色PVC 3mm皮带，皮带宽度950mm碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。机架和护栏两侧配封板。

（12）上包工作站

I3 4GDDR4/500G/Win10标准版，20"液晶显示器，配套鼠标键盘，配套操作台

（13）手持式条码枪

无线扫描枪，支持USB接口和串口

（14）自动扫码

单面自动扫描，包含自动扫描设备，扫描软件，系统对接软件，龙骨架等安装保护装置

（15）控制系统硬件

包含：PLC、信号采集装置、控制柜、配电柜、通讯模块，微型断路器、交流接触器、热继电器、变频器、按钮、灯、声光报警器等各类电器控制元气件相关设备

（16）在线查验下位机控制系统

PLC控制软件，实现软件系统与机械部分运行、控制等功能。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（17）在线查验上位机控制系统

上包操作主系统，系统启动、停止、条码识别，过机记录显示等。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（18）数据采集与传输系统

用于动态秤和相应传输设备上的数据采集，能够准确的采集相关信息，与相关硬件无缝对接。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（19）流水线状态监控系统

实时监测整条查验线的设备情况，如有机械问题时进行相应的提示，保证系统正常运转。▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（20）货物监管集中查验系统

查验系统对接园区平台及辅助系统接口开发。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（21）X光机

1、通道尺寸：1010(宽)×800(高)毫米；

2、线分辨力：直径0.0787毫米金属线；

3、穿透力：40毫米钢板；

4、输送机速度：约0.20米/秒；

5、最大负载：200千克；

（22）同屏比对工作站

Intel 酷睿I3 3.3G/500G/DVD/Windows标准版，20"液晶显示器，配鼠标键盘

（23）图像服务器

E5-2609V3/2根8GB/M5210/含1G缓存/Raid5/5*300G 10K SAS 2.5"HDD/四口千兆网卡/DVDRW/1个550W电源 （含图像服务数据库及软件）

（24）跨境电商海关在线查验系统

海关查验的操作主系统，具有海关的定制化设计，能够实现权限管理、数据管理等操作。▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（25）同屏比对系统

海关同屏比对系统，系统通过扫码获取海关的数据信息，将数据信息与包裹的X光图片进行一一对应，对应后转发到海关独立的主系统上，形成海关同屏比对；海关的开拆信息软件，对应监管单位开拆数据比对，查询等工作。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（26）海关数据交换系统

系统必须满足接收海关EDI数据，完成与本地海关系统的对接开发。

▲投标人或所投产品制造商需提供软件著作权及测试证书复印近并加盖投标人公章（鲜章）。

（27）开拆工作站

Intel 酷睿I3 3.3G/500G/DVD/Windows标准版，20"液晶显示器，配鼠标键盘

（28）海关信息录入工作站

Intel 酷睿I3 3.3G/500G/DVD/Windows标准版，20"液晶显示器，配鼠标键盘

（29）手持式条码仪

无线扫描枪，支持USB接口和串口

（30）EDI数据服务器

E5-2609V3/2根8GB/M5210/含1G缓存/Raid5/5*300G 10K SAS 2.5"HDD/四口千兆网卡/DVDRW/1个550W电源

（31）24口交换机

24个10/100Mbps自适应以太网端口

（32）网络机柜

42U  2000*600*1000

（33）施工辅材

控制接线盒、接线端子箱、穿线镀锌管、穿线软管、线槽、桥架、电缆接头等

# 第四章 评审方法和程序

1.本项目谈判依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关法律法规成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

2.达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由3人以上单数组成。

3.采用磋商性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的磋商性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

4.谈判小组的职责：

审查谈判供应商的响应文件并作出评价；要求谈判供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的谈判供应商的违法违规行为。

5.谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复谈判供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

6.评审有关记录由谈判小组成员签名，存档备查。

7.谈判供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加谈判评审会。

二、评审原则

1.评审基本原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判评审。

2.谈判小组将按照规定只对通过资格审查合格的谈判供应商的谈判响应文件进行评审和比较。

3.谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的谈判供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件要求的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。

4.谈判小组所有成员应当集中与每个谈判供应商分别进行谈判，给予所有谈判供应商平等的谈判机会。

5.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有谈判供应商。

7.谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。谈判供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的谈判供应商不得少于3家。

9.谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上谈判供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.公开招标的货物、服务采购项目，因招标过程中提交竟谈文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行磋商性谈判采购的，提交最后报价的谈判供应商可以是2家。

11.最终（二次）报价是谈判供应商响应文件的有效组成部分。

12.已提交响应文件的谈判供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

13.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于首次谈判报价的最终报价。

15.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的谈判活动，一经发现，将视同串标处理。

16.在评审过程中，谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他谈判供应商的报价，使得其报价可能低于该谈判供应商的个别成本的，谈判小组有权要求其作出书面说明并提供相关证明材料，该谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的谈判报价以无效报价处理。

谈判供应商有涉及对谈判文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

三、评审方法与评分标准

1、评审方法

谈判小组将对确定为实质性响应采购文件要求的谈判文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。按评审后各评委打分的平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按谈判报价由低到高顺序排列。得分且谈判报价相同的，按技术指标优劣（产品技术参数）顺序排列。谈判小组按总分由高到低推荐3名谈判供应商，谈判小组应当确定排名第一的谈判供应商为成交人。若最高总分出现相同时，则由谈判小组确定成交人。若谈判供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响成交结果的，采购单位依据相关规定按谈判小组推荐顺序依次递补确定成交人或重新采购。

评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

2．评分标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

| 项目 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 报价 | 30 | （1）所有有效报价的算术平均值作为评标基准价（计算结果以四舍五入方式保留小数点后两位）。（2）偏差率为零的有效报价商务标得满分30分；偏差率为正值的有效报价，每偏差百分之一扣0.4分，扣完为止；偏差率为负值的有效报价，每偏差百分之一扣0.2分，扣完为止；非整数部分采用直线插入法计算（计算结果以四舍五入方式保留小数点后两位）。（3）偏差率公式：偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 技术 部分 | 产品性能及技术参数响应情况 | 30 | 招标文件“第三章项目说明及要求 二、技术参数和功能要求”中：1、标记为“▲”的参数要求和条款，每负偏离一条扣1分，扣完为止。 2、未标记为“▲”的参数要求和条款，每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 设计方案 | 15 | 施工设计方案及图纸完整精确，方案内容详细、针对性强，完全满足项目需求，得15-10分； 施工设计方案及图纸基本完善的，基本满足项目需求，图纸存在一定欠缺，得9-5分； 施工设计方案较简单，方案内容不全或可行性欠佳，得4-1分。 |
|  | 项目实施 方案 | 15 | 实施方案完整详细、实用适用，工序衔接合理，进度控制点设置详细，施工组织设计科学详细，安全施工保证措施合理能完全满足或优于招标文件要求得15-10分。 实施方案基本完整，工序衔接、安全施工保证措施基本合理，设置了进度控制点能满足招标文件要求得9-5分。 实施方案不完整，进度控制点设置不科学，安全施工保证措施较差基本满足招标文件要求得4-1分。 |
|  | 售后服务 承诺 | 10 | 针对本项目质保期保证及质保期后承诺科学具体可行，技术支持能力强、响应及维修时间快，售后服务体系完善，得10-8分； 针对本项目质保期保证及质保期后承诺可行，技术支持能力较强、响应及维修时间较快，售后服务体系基本完善，得7-5分； 针对本项目质保期保证及质保期后承诺有欠缺的，技术支持能力弱、响应及维修时间迟缓，得4-1分。 |
| 合计 | 100分 |  |  |

3、谈判时如遇特殊情况，由谈判小组研究决定或处理。处理结果概不向谈判供应商解释。

4、本评审办法解释权属采购单位组。

四、出现下列情形之一的，作无效谈判处理：

1、未按时交纳谈判保证金或金额不足的；

2、谈判响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、不具备谈判文件规定的资格要求的；

5、谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、谈判响应报价超出项目预算的；

7、被认定为低于成本报价竞标的；

五、出现下列情形之一的，当次磋商性谈判采购活动终止，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的磋商性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购项目谈判评审过程中，实质性响应谈判文件要求的谈判供应商不足3家的。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交竞谈文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家，采购人按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行磋商性谈判采购的情形除外。

六、成交通知

1.谈判结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公告3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。

2.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

# 第五章  合同授予

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后五个工作日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。合同一式四份（采购单位、供应商、采购处、采购中心各一份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上15个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、合同签订之日起7个工作日内支付合同总价款的30%作为定金，全部设备运送至采购人甲方指定的工程工地（设备需检测的，检测费用中标人承担）经采购人、中标人、跟踪审计共同验收合格付至合同金额的60%，全部硬件、软件安装调试完成，工程施工完成，验收合格后付至合同价的85%，结算完成付至结算审定价的95%。余款5%作为质保金，质保期1年，待质保期满后一次性无息付清。

六、合同条款及格式

注释：本合同条款在实际签订时可结合项目情况进行补充及调整，最终以双方共同商定的合同为准。

临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目合同

甲方：南通电子口岸有限公司

乙方：

鉴于甲方委托乙方提供临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目工作，且乙方同意接受委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

第1条  服务内容、期限和要求

1.1 甲方委托乙方提供临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目工作，项目的具体内容详见“招标文件第三章“项目需求”。

1.2 本合同项下乙方的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目实施期限为从   年  月   日至    年   月  日止，乙方应当在   年  月  日前向完成本合同项下的项目并通过验收。

1.3 乙方的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目应符合本合同及招标文件规定的服务要求和技术规范。（见附件）

第2条  服务费用及支付

合同签订之日起7个工作日内支付合同总价款的30%作为定金，全部设备运送至采购人甲方指定的工程工地（设备需检测的，检测费用中标人承担）经采购人、中标人、跟踪审计共同验收合格付至合同金额的60%，全部硬件、软件安装调试完成，工程施工完成，验收合格后付至合同价的85%，结算完成付至结算审定价的95%。余款5%作为质保金，质保期1年，待质保期满后一次性无息付清。

第3条  工作条件

甲方应按照附件“招标文件”的规定为乙方提供相关的工作条件。

第4条  服务的指标要求及考核

乙方应按照附件“采购文件”所规定的指标要求实施临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目。

第5条  知识产权及购置品的归属和权益

5.1 甲方享有所有本合同项下乙方所实施临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目的知识产权。双方协商同意，在本合同履行过程中因临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目所产生的全部技术成果的知识产权归甲方所有。除为甲方实施临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目外，乙方不得以任何理由或方式使用上述知识产权，但甲方书面同意的除外。

5.2 乙方为提供本合同项下的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目所购置并用于上述服务的设备、器材、资料等，归甲方所有，双方另有约定的除外。

第6条  保密责任

双方应对在合同履行过程中所获得的对方的相关信息承担保密责任。

第7条  违约责任

7.1 若乙方未履行合同中规定的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目要求或所提供的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目质量与合同约定不符，甲方有权拒绝支付或扣减相应的费用；若该等费用不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方因此造成的损失。若乙方未履行合同中规定的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目要求或所提供的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目质量与合同约定不符，在甲方催告改正期间内仍未改正的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方退还已支付的所有款项，且乙方还应当按照合同总价的20%向甲方支付违约金，若该违约金不能弥补甲方损失的，乙方还应当予以赔偿。

7.2 若乙方未经甲方书面同意转让本合同下的义务，甲方有权拒绝支付或扣减转让部分的费用，扣减费用如不足以弥补甲方损失，则乙方还应补偿甲方由此造成的损失。

7.3乙方未能在约定期限内完成本合同约定的临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目且通过验收的，则乙方按照合同总价的每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过15天的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已支付所有款项且乙方还应当向甲方支付合同总价款的20%违约金。

7.4合同生效后，甲方未能在规定日期或合同双方所同意的延期期限内，向乙方支付合同规定的款项的，则每超期15天甲方应向乙方支付逾期款项0.3%的违约金。

7.5按上述规定支付违约金后并不减免双方继续履行本合同的义务。

第8条  不可抗力

8.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

8.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

8.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

8.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的遗留问题由双方友好协商解决。

第9条  合同组成文件及顺序

9.1 合同及相关附件；

9.2 中标通知书（如有）；

9.3 公开招标文件和投标响应文件（如有）；

9.4 形成合同的其他文件（如有）。

上述文件均为本合同的组成部分，并互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

第10条  适用法律

本合同的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均适用中华人民共和国现行有效的法律，但不包括港澳台地区的法律。

第11条  争议解决

11.1 合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。

11.2 若争议经协商仍无法解决的，双方约定选择的解决方式为（2）：

（1）提交仲裁委员会，按照申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.3 在仲裁或诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第12条  合同附件

附件1：设备清单

上述合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第13条  合同生效

13.1 本合同自双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。

13.2 在本合同终止的情形下，双方除应对相关费用/违约金进行清算外，乙方有义务向甲方就临沂综合保税区跨境电商公共监管仓项目运行维护方提供必要的交接和协助。

第14条  份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第15条  其他

甲乙双方一致同意各自下列通讯地址作为双方往来函件送达以及司法机关诉讼、仲裁、执行送达司法文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址或指定收件人拒收，导致往来函件、诉讼文书未能实际被接收的，邮寄送达的往来函件、诉讼文书退回之日即视为送达之日。

甲方指定通讯地址：         ，联系人：       ，联系电话：     ；乙方指定通讯地址：       ，联系人：    ，联系电话：       。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

# 第六章   质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行招标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在招标过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

- 第七章、响应文件组成

响应文件由商务标书和技术标书两部分组成（包括并不限于以下内容）。

（1) 商务标书的主要内容

a) 商务标书目录；

b) 法定代表人或其授权委托人签署的投标函（格式见附件1）；

c) 法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在投标文件中附法定代表人的身份证复印件，格式见附件2）；

d) 公开报价一览表、报价明细表（格式见附件3、4）；

e) 已标价工程量清单；

f) 投标人基本情况表（格式见附件5）；

g) 商务条款偏离表（格式见附件6）；

h) 资格资质证明材料：

- 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证或五证合一的只需提供具有统一社会信用代码的营业执照）或其他组织（含事业单位等）的备案许可证明文件。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关材料证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金）

i) 所投货物售后服务计划及相关承诺；

j) 近三年类似业绩一览表（格式见附件7）；

k) 投标人认为需要提交的其它资料；

(2) 技术标书的主要内容

(1) 技术投标文件目录；

(2) 技术条款偏离表（格式见附件8）；

(3) 投标货物主要技术指标详细描述（格式自定）；

(4) 产品设备及性能：产品主要技术指标和运行性能的详细描述、证明符合招标文件要求的文件可以是文字资料、技术合格证书、有关鉴定材料、检测报告、产品样册、图片等；

(5) 设计方案；

(6) 实施方案；

(7) 售后服务承诺；

(8) 评标办法和项目说明及要求中的其它材料；

(9) 投标货物及配件清单，报价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表。并附配件明细及费用清单；

(10) 投标人认为需要提交的其他资料；

3) 唱标密封袋

为方便唱标，请投标人另外准备一式三份《公开报价一览表》（格式见附件），用密封袋单独密封，在封口处加盖投标单位公章，与投标文件同时分别提交，如未提供则视为无效标。

- 第八章、附件格式

## 附件1：投标函

投    标    函

南通电子口岸有限公司：

经研究，我方决定参加              项目（项目编号：   ）的公开招标活动并提交投标文件。经研究本次采购项目的投标须知、技术规范及相关文件，我方愿意按上述技术规范等有关项目文件的要求，以      元的投标总价（大写：        ）承包该采购项目。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90天。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

## 附件2  法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （投标人名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的授权代理人，

以本单位的名义参加            组织的项目编号为            的        项目 公开招标活动。授权代理人在报价、评审、定标、合同签订谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人（公章）：

法定代表人签字：

日 期：      年   月   日

## 附件3  公开报价一览表

公开报价一览表

项目名称：                          项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 工期（日历天） |  |
| 质保期 |  |
| 其他 |  |

注：1、投标报价单位为人民币元；

2、报价含供货安装完毕经验收合格并交付使用等完成本项目的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

投标人：（公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

## 附件4 报价明细表

报价明细表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 技术参数 | 投标单价 | 数量 | 小计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写 |  |  |  |  |  | 小写 |  |  |

注：1、投标报价单位为人民币元；

2、表格不够可按相同格式加以扩展。

投标人：（公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

## 附件5 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  |  |  | （电话、传真、邮址） |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 注册地址 | 联系人 |  |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

投标人：（公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年  月   日

## 附件6  商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年   月   日

## 附件7  近三年类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表之后附同类项目合同复印件。

投标人：（公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年   月   日

## 附件8  技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年   月   日

## 附件9  投标文件包装格式

投标文件包装袋密封件正面格式

正本（副本） 收件人： 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 年 月 日 投标人公章： 投标人法定代表人或其委托代理人签字

投标文件封口格式

请勿在 ****年**月**日**时**分之前启封 投标人公章： 投标人法定代表人或其委托代理人签字

- 第九章、设备清单

## 详见附件10